## List1
| PROTOKOL O UKONČENÉ MONTÁŽI U ZÁKAZNÍKA |  |  |  | Poř. č.
Tento dokument je součástí technické dokumentace zpracované výrobcem
Výrobce:
Název výrobku:
Typ:
Rok výroby:
Popis určení:
Jmen. frekvence (Hz) |  | 50 | Dokumentace/ číslo dokumentu
Napájecí napětí (V) |  | 3 x 400
Napěťová soustava |  | TN-S | Ovl. napětí | AC/DC 230/24
Jmenovitý proud (A) |  | 250 | Krytí IP | 54/20
Prohlašujeme, že na daném elektrickém zařízení byla ukončena montáž elektro. Odchylky, změny a dodatky byly odsouhlaseny zodpovědným projektantem profese a byly zakresleny do výrobní dokumentace. Zařízení je smontováno v souladu s výrobní dokumentací. Na takto smontovaném a ověřeném elektrickém zařízení je možné zahájit uvedení do provozu.
Ověření elektrického zařízení
Provedl/ Firma:
Jméno - podpis:
Datum:
Ověření elektrického zařízení
Provedl/ Firma:
Jméno - podpis:
Datum: